摩托车驾驶人科目二科目三考试场地租赁服务项目需求书

一、项目名称：摩托车驾驶人科目二科目三考试场地租赁服务项目

二、预算金额：

本项目预算金额为：人民币12万元。（投标报价为全包价，以人民币为结算单位，包括本项目所有场地的使用配套设备、考试系统、人员、验收、培训、机动车驾驶人场内道路考试日常动作的所有费用、售后服务、伴随的服务及各种税费等全部费用。）

三、付款方式：按年度支付，第一年度支付4万元，第二年度支付4万元，第三年度支付4万元。（本项目合同执行有关的一切税费均由中标人负担，中标人应及时提供相关资料，在采购人办理财政集中支付手续前7个工作日内开具正式发票给采购人，以便采购人办理支付手续，采购人在收到发票后15个工作日内办理支付手续，合同款项支付至中标人指定的账户。）

四、项目需求：

（一）实现摩托车驾驶人科目二科目三考试电子化评判

（二）考场选址：在郁南县县城内进行选址，应符合土地使用的登记规定、权属清晰。

- 合同服务期限：

- 1.合同期三年，合同期限从该考场开展考试工作之日开始计算。

2.自合同签署之日起，中标人提供的考场、设备、人员在90天内通过云浮市公安局交警支队验收合格（如县公安局交警大队提请云浮市公安局交警支队验收，云浮市公安局交警支队在15个自然日未到现场开展验收工作，自第16个自然日至云浮市公安局交警支队到现场开展验收工作的时间不计算在90天内），验收合格后开始投入考试服务工作（由投标人在报价文件中提供承诺函）。经云浮市公安局交警支队验收不合格的，由中标人制定整改方案提交采购人审核确认后，在30天内由中标人委托有资质的单位进行施工并完成整改，整改完成后，由云浮市公安局交警支队进行最终验收。无法通过云浮市公安局交警支队验收的，采购方有权解除合同，采购方无需承担任何违约责任。

（四）场地要求：

所有场地为中标人自有或符合国家有关的土地和规划的法律法规及政策规定等的租赁场地（物业），地理位置均须在郁南县县城范围内，场地附近不能存在影响考试信号正常使用的设施或建（构）筑物。

1.科目二科目三考场要求为整体一块场地，整体面积不少于1500平方米。

2.场地应能适合不同车辆类型顺畅驶入/离考场或办公地点，场地外围交通便利。

3.全区域范围（包括室内、外）须配套相应的防火、防雷设施。

4.场地全区域需提供生活用水、排污排水、绿化、网络光纤、移动通讯、固定电话等公共基础设施和服务。各类设施设备须保证有效正常运作，有损坏时要即时响应并进行维修。

5.考场范围内（包括室内、外）需安装高清监控设备并根据公安部门要求接入相关网络，前端监控点的设置经采购人确认后安装并确保正常使用。

（五）设施要求：

1、休息区

（1）区域范围内配套通风系统、照明系统等设备。

（2）整体内部面积不少于50平方米，结构为混凝土钢筋或简易钢筋。

（3）区内座位数量不少于30个，座位要求带靠背，稳固耐用，3-5个座位连排固定。

（4）配套储物柜不少于30个。

（5）设置洗手间不少于2个。

（6）区内设置考试项目、评判标准、收费标准、举报投诉电话等内容的信息公示区域。

2、候考区

（1）区域范围内配套空调系统、照明系统、广播系统等设备。

（2）整体面积不少于70平方米，结构为混凝土钢筋或简易钢筋。

（3）区内座位设置不少于50个，座位要求带靠背，稳固耐用，3-5个座位连排固定。

（4）设置咨询导办服务岗。

（5）设置自助签到闸机。自助签到闸机应具备人像识别功能，并具有实现考生身份证信息与约考信息、驾驶考试许可费缴费信息关联比对及信息统计功能。

（6）设置洗手间不少于2个。

（7）区内设置考试项目、举报投诉电话等内容的信息公示区域。

3、考试区

（1）区域设在室外并与外界采用围墙等有效措施进行物理隔离，围蔽高度不低于2米，外部不可视，能阻隔场外人员观察、录像、拍照考场等行为。

- （2）所有考试项目设置在同一场地内且布局应合理；考试项目须设置项目名称标志并按一次考完设置，考试路线应作相应标志；项目设置标准应符合《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》（GA1029-2022）和《GAT1030-2017 机动车驾驶人考场使用验收规范—场地驾驶技能考场》的要求。

（3）配套音响功放、冷气风扇及落地风扇等设备。

4、机房

（1）用实墙间隔。

（2）整体内部面积不少于10平方米。

（3）配置不少于1台空调。

（4）根据消防要求配置必要数量的灭火器材。

（5）机房采用UPS电源供电，如出现断电的情况，不间断电源能提供对应考试设备不少于一个小时的用电支撑。

5、监控中心

（1）整体内部面积不少于20平方米，结构为混凝土钢筋或简易钢筋。

（2）室内地面铺贴瓷砖，涂环氧树脂地面漆。

（3）区域范围内配套空调等设备。

（4）独立设置在考场内，能全面观察各考试车辆运行状态和考试场地整体情况。

（5）场地及考试项目场景监控视频应覆盖全场，监控接入监控中心；配备监控电视；前端监控设备采用高清摄像头。

（6）区内配置公安网或监管专网，网络带宽不少于100 Mbps，须设置专用端口。

（7）区内配置办公台及办公座椅2套，台式电脑2台，黑白激光打印机1台。

（8）其他必要的办公设备：储物柜、文件柜、饮水机及茶水柜等。

6、考试车辆

（1）车辆由中标人提供，考试车辆须符合《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》（GA1029-2022）要求。

（2）考试车辆数量不少于6辆（其中正三轮摩托车4辆，二轮摩托车2辆）。

（3）每辆考试车辆需安装下列车载设备：智能车载设备，车载信号满足公安部162号令对三轮摩托车和二轮摩托车考试的信号要求，支持车载端视频采集功能，支持车载端头盔检测功能，支持常用GPS信号协议网络输出，支持车身六轴姿态精准输出等。

（4）考试服务车辆为新车的，车辆必须在完成机动车注册登记后3个月内通过验收，考试服务车辆必须含车载考试设备；已通过验收的考试服务车辆，使用年限不得超过8年，超过8年的考试服务车辆必须进行替换。车辆通过验收日期以云浮市公安局交警支队发文之日为准。

（5）考试车辆应设置明显的考试用车标志，不能安装其他可辅助考试操作的装置，不能拆除原车装置。

（六）考试专用系统要求：

1、科目二科目三专用系统

（1）考试区场地考试项目设置要求：桩考1个，坡道定点停车和起步1个，单边桥2个，掉头路段1个。

（2）考试监控中心和机房设备

| 序 号 | 设备 名称 | 型号规格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据管理服务器 | 12*3.5(1*3206R CPU,1*16G含RAID 卡，2*2TSATA四口千兆，1*550W 电源)，配 19.5 液显 | 台 | 1 |
| 2 | 考试管理工作站 | G6405(4.1GHz) 8G DDR4 2666 1T HD 7200RPM 3.5/集成显卡/集成网卡/USB 键盘/USB Calliope黑色鼠标/19.5 液显 | 台 | 3 |
| 3 | 视频合成管理台 | 考车接入； 6 辆车/有效存储容量：10T/备份：RAID5+热备/ 输入视频流：标准 RTSP 流/输出视频分辨率：1080P/输出帧率：10 帧视频存储方式：文件.MP4/管理：B/S 访问，支持身份证、姓名、日期等信息，统计查询，支持视频预览、回查、下载等功率：550W/形态：2U | 台 | 1 |
| 4 | 电视机 | 55 英寸，分辨率 3840x2160，屏幕比例16:9，亮度200 流明，响应时间8ms | 台 | 2 |
| 5 | 网络打印机 | 最大打印幅面：A4；黑白打印；速度：20ppm；最大分辨率：600×600dpi；接口类型：USB2.0/RJ-45 网络接口 | 台 | 1 |
| 6 | 网络机柜 | 标准机柜，尺寸：600*1000*2000（含一个公牛PDU) | 台 | 1 |
| 7 | 交换机 | 端口类型：24口10/100/1000Mbps电口；交换容量：48Gbps；转发性能：35.7Mpps；MAC 地址表：8K，二层协议支持 802.3x；缓存：4Mbits;采用共享缓存架构。 | 台 | 1 |
| 8 | 解码器 | 1、高清视音频解码器，采用Linux 操作系统，运行稳定可靠； 2、输出接口：支持 4 路 HDMI输出，HDMI（可以转 DVI-D） （奇数口）输出分辨率最高支持 4K（3840*2160@30HZ）； 3、编码格式：支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式； 4、封装格式：支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式； 5、音频解码：支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码 | 台 | 1 |
| 9 | 考试管理软件 | 机动车驾驶人场地驾驶技能考试系统（Ⅲ类）管理软件 V1.0.0：符合公安部 162 号令标准 | 套 | 1 |
| 10 | 考试监考软件 | SL2402 型摩托车驾驶人考试监考软件 v1.0.0；符合公安部162 号令标准 | 套 | 1 |

（3）流程控制设备

| 序 号 | 设备 名称 | 型号规格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单通道闸机 | - 定制考试系统单通道闸机： - 电源电压：AC187V-242V； 3、允许进入时间：设备允许通行时间在 2S—60S 范围内，可调； 4、允许通行时间：设备允许通行时间在 2S-60S 范围内，可调； 5、允许开启/关闭时间：设备的开启/关闭时间宜不大于 6S，可调； 6、自检功能：设备具备控制、驱动、拦挡和视觉/听觉指示等部分的自检功能，并有相应的动作或指示； 7、应急放行：设备在断电或发生故障后处于无拦挡状态； 8、摆板：透明亚克力； 9、通信接口：RS485。 | 套 | 1 |
| 2 | 人脸识别终端 | 1、人脸识别主机：采用安卓 5.1 以上系统； 2、CPU:RK3399,主频 6 核1.8GHZ； 3、Flash 存储16GB； 4、一路以太网，含摄像头，支持二代身份证识别功能。 | 台 | 1 |
| 3 | 信息公告屏 | 55英寸,分辨率 3840x2160，屏幕比例16:9，亮度200流明，响应时间8ms | 台 | 2 |
| 4 | 自动叫号系统 | 智能语音自动播报考生信息，含功放、双室外音箱、麦克风等设备。 1、功放：二路话筒输入，三路线路输入，两路线路输出，其中一路话筒有默认优先功能，有高低音调节功能。便于紧急广播，功率输出短路保护警告、自带提示音报警。带 USB；额定功率：120W；频率响应：40HZ-18KHZ±0.5DB；信噪比：话筒部分为>70DB。线路部分为>76DB；电源：AC220。 2、室外音箱：全天候设计，防水外壳，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，声音清晰、明亮。 | 套 | 1 |
| 5 | 流程管理工作 站 | G6405(4.1GHz) 8G DDR4 2666 1THD 7200RPM 3.5/集成显卡/集成网卡/USB 键盘/USB Calliope 黑色鼠标/19.5 液显 | 台 | 1 |
| 6 | 壁挂式网络机柜 | 12U/550*388*650/符合 ANSI/EIARS-310-D、DIN41491；PART1、 IEC297-2、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92 标准 | 台 | 1 |
| 7 | 身份证读卡器 | 内置二代证读卡器安全模块，符合国标 | 台 | 1 |
| 8 | 摄像头 | 分辨率/刷新率：720P/30fps；视野：55°；支持自动光线校准；USB线1.5m | 个 | 1 |
| 9 | 流程管理软件 | 三联定制；含门禁管理、排队叫号、考生录入、大屏管理软件；符合公安部 162 号令标准。 | 套 | 1 |

（4）智能车载设备

| 序 号 | 设备 名称 | 型号规格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三轮摩托车车载设备 | SL2402-VD：车载信号满足公安部162 号部令对三轮摩托车考试的信号要求，支持车载端视频采集功能，支持车载端头盔检测功能，支持常用 GPS 信号协议网络输出，支持车身六轴姿态精准输出。 | 套 | 4 |
| 2 | 两轮摩托车车载设备 | SL2402-VF：车载信号满足公安部162 号部令对三轮摩托车考试的信号要求，支持车载端视频采集功能，支持车载端头盔检测功能，支持常用 GPS 信号协议网络输出，支持车身六轴姿态精准输出。 | 套 | 2 |

（5）场地设备

| 序 号 | 设备 名称 | 型号规格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GNSS 差分基站 | SL-CFJZ：1、三星七频，双天线；2、冷启动<45S；3、热启动<30S；4、重新捕获<2S；5、RTK测量精度：水平 3.65mm；6、单点定位精度：水平 0.71m；7、测向精度： 0.02 度（基线 5 米）； 8、输出功率：最大 50HZ；9、供电 9-18V；10、功耗：<10W。 | 套 | 1 |
| 2 | 无线通讯系统 | 带宽 300Mbps；IEEE 802.11b/g/n 协议；最大输出：27dBm；频率范围：5.8GHz、POE：55VDC，35W，加密方式：WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2，AES,802.11i；工作温度： -30℃—75℃;工作湿度：5%—95%；支持无缝漫游（含杆件、传输介质等） | 套 | 1 |
| 3 | 无线桩考系统 | SL2402-CD-ZK.01-ZG：符合公安162 号令、 GA1029-2022 和 GA/T1028.3-2022 标准 | 套 | 2 |
| 4 | 两轮摩托车单边桥 系统 | SL2402-DBQ01： 符合公安部 162号令、 GA1029-2022 和 GA/T 1028.3-2022 标准 | 套 | 1 |
| 5 | 三轮摩托车单边桥 系统 | SL2402-DBQ02： 符合公安部 162号令、 GA1029-2022 和 GA/T 1028.3-2022 标准 | 套 | 1 |

（6）项目标牌

| 序 号 | 设备 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科目二项目标牌 | 科目二起点项目标牌 | 套 | 1 |
| 2 |  | 科目二终点项目标牌 | 套 | 1 |
| 3 |  | 两轮桩考项目标牌 | 套 | 1 |
| 4 |  | 三轮桩考项目标牌 | 套 | 1 |
| 5 |  | 两轮单边桥项目标牌 | 套 | 1 |
| 6 |  | 三轮单边桥项目标牌 | 套 | 1 |
| 7 |  | 上坡起步项目标牌 | 套 | 1 |
| 8 | 科目三项目标牌 | 科目三起点项目标牌 | 套 | 1 |
| 9 |  | 科目三终点项目标牌 | 套 | 1 |
| 10 |  | 起步项目标牌 | 套 | 1 |
| 11 |  | 直线行驶项目标牌 | 套 | 1 |
| 12 |  | 通过人行横道项目标牌 | 套 | 1 |
| 13 |  | 掉头项目标牌 | 套 | 1 |
| 14 |  | 靠边停车项目标牌 | 套 | 1 |

（7）场地监控设备

| 序 号 | 设备 名称 | 型号规格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像头 | 400 万 1/1.8" CMOS全彩筒型网络摄像机 照度：0.0005Lux@F1.0,AGC ON;0Lux with Light 镜头:4mm,水平视场角89 ° ;(6mm 54°可选) 景深范围：4mm: 3.6m~∞; 6mm:7.8m~∞ 宽动态范围：120dB视频压缩标准：H.265 / H.264/ MJPEG 图像尺寸：2560×1440 存储功能：支持Micro SD（即TF卡）/Micro SDHC/Micro SDXC 卡（128G）断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持） 通讯接口：1 个 RJ45 10M /100M 自适应以太网口 音频接口：1 对音频输入（Linein)/输出外部接口 报警输入：1 路 报警输出：1 路（报警输出支持DC12V 30mA) 工作温度和湿度：-30℃~60℃, 湿度小于 95%（无凝结） 电源供应：DC12V±25% /PoE(802.3af) 功耗:POE:9.5W Max 防护等级:IP67 | 套 | 7 |
| 2 | 枪机监控立杆 | 与摄像机匹配，含一套立杆配基础、横臂支架（高度不低于 3.5m） | 套 | 5 |
| 3 | 监控汇聚机箱 | 用于安装光纤收发器和交换机等设备 | 台 | 1 |
| 4 | 监控交换机 | 接口数量：16 个千兆PoE电口，1 个千兆电口， 1 个千兆光口； 接口类型：RJ45 电口； 标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x; 交换容量：36Gbps；包转发率：26.784Mpps；端口供电功率：30W；整机供电功率： 230W；操作温度：0℃~40℃;电源规格：100～240VAC，50/60 Hz | 台 | 2 |
| 5 | 光模块 | 封装：SFP+接口标准：10GBASE-SR连接器类型：LC 光纤类型：MMF；工作壳温：0 °C～70 °C 传输 速率：10 Gbit/ | 个 | 4 |
| 6 | 硬盘录像机 | 视频输入路数：32；录像方式：开机录像； 硬盘接口类型：SATA，支持 8个 SATA 接口； 视频压缩方式：H.265； 录像机类型： NVR 网络硬盘录像机； 存储备份方式：本地备份 | 台 | 1 |
| 7 | 监控硬盘 | 容量（GB）： 6000；接口：SATA3.0；转速（rpm）：7200；传输速率：210MB/s；缓存：256MB；工作温度：5℃-70℃；存储温度：-40℃-70℃; | 块 | 8 |
| 8 | 交换机 | 端口：24 个，10/100/1000/BASE-T 以太网端口 4 个万兆 SFP； 传输速率：10/100/1000BASE-T Mbps； 交换容量： 336Gbps/3.36Tbps； 包转发率：96Mpps， 电源电压：100V AC~240V AC；50/60Hz； 工作温度：-5 °C~+45 °C； 工作湿度：5%~95%（无凝露)。 | 台 | 1 |

- 服务单位必须按照采购人专用的考试和监控软硬件系统的性能指标要求和数量配置要求，提供足够的设备安装相关系统，达到强制性规范和标准并通过采购人验收后才能使用。

（七）服务人员要求：

1、人员配置：引车员2人，资料员3人。

2、服务保障要求

（1）工作人员必须严格遵守采购单位制定的各项规章制度和管理规范规程、忠于职守、文明礼貌、严格遵守劳动纪律、服从和执行各项工作安排和调度。

（2）中标人必须按照标准按时足额发放工作人员的工资薪酬；中标人出现劳资纠纷影响正常工作的，由此产生的一切法律责任由中标人承担。

（3）根据所有工作人员的工作表现，如中标人的劳动者因工作表现造成投诉等不良影响的，采购人有权要求中标人必须无条件更换合格的人员。

（4）中标人必须保证本项目服务在岗人数，确保考试及相关业务正常运行，缺岗人数须补充上岗。

（八）场地设施、设备维护要求：

1、中标人必须定期和不定期检查考试系统的性能，当考试设备出现不满足考试正常运作要求的条件时，必须及时整改，保障考试过程中设备的正常运作，保证考试的顺利进行。

2、中标人应及时对可能存在的考场设施、考试设备系统故障隐患作评估，并进行恰当的预防性处理，以保证考试设备的安全运行。

3、项目参考依据

《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第162号）

《机动车驾驶人考试内容和方法》（GA1026-2022）

《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》（GA1029-2022）

《机动车驾驶人考试系统通用技术条件》（GAT1028.1、2、3-2022）

《机动车驾驶人考试监管系统通用技术条件》（GA1027-2017）

《机动车驾驶人考场使用验收规范-场地驾驶技能考场》（GAT1030-2017）

注：若有国家最新标准、行业标准、地方标准的按最新标准执行，中标人须在采购人指引下无条件遵守上述全部文件规定。